# Gmina Dąbie, 62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1

...........................................................................................................................................................

/  nazwa i adres  zamawiającego /

===================================================-===================

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia :

Wymiana kotła c.o w Budynku Strażnicy OSP w miejscowości Dąbie, ul. 3-go Maja 4

Gmina  Dąbie                                          			  Województwo wielkopolskie

2. Rodzaj zamówienia :    roboty budowlane

3. Przetarg :    nieograniczony

Zatwierdził : 		Zbigniew Mielczarek		.

/ kierownik jednostki/                                                                           										   /  data  i podpis /

Dąbie,  dnia 17.05.2013r.

ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Pow. kolski, woj. wielkopolskie

Tel. 63 2710073 lub  63 2628286

fax 63 2710086

I. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Postępowanie o Zamówienie Publiczne prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana olejowego kotła c.o na dwa kotły c.o na paliwo stałe.

Zakres prac obejmuje między innymi:

- montaż rurociągów

- montaż armatury

- badania instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- demontaż i montaż kotłów c.o

Opis szczegółowy zakresu robót przedstawiony został w: szczegółowej specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Klasyfikacja zamówienia według nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.00.00.00-7

45.31.12.00-2

45.33.11.10-0

III.   	 Termin realizacji zamówienia :  do 31 lipca 2013 roku.

IV.  	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny   	spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                        w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1) 		posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 			jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 		posiadają wiedzę i doświadczenie;

3)		dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 		zamówienia;

4)		znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     			zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                             w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”.

V.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a)	oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ;

b)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych                                              w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ;

c)		aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centarlnej ewidencji i informacji                                            	o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przezd upływem terminu składania ofert;

d)		aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 	oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega                          	z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub 	zaświadczeń, 	że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 	raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 	wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)		wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                  	(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych 	(minimum jednej), rodzajowo tożsamych o wartości nie niższej niż przedmiot zamówienia 	z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów 	potwierdzających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy 	zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- według 	załącznika nr 4 do SIWZ;

f)		opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 	ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 	z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotowego zamówienia;

g)		aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 	4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h)		aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 	wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert;

i)		aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                                  	w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu składania ofert;

j)	Informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – według załącznika nr 5 do SIWZ.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 	do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do 	reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 	niniejszego zamówienia.

Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                             o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. V  1 a; c; d; g; h; i; j siwz każdy z Wykonawców składa oddzielnie.

Dokumenty wskazane w pkt. V  1 b; e; f siwz mogą zostać złożone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawcy.

2.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów/oryginał zobowiązania/ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 	Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)	o których mowa w pkt. V 1 c-d  należy złożyć:

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)     	o których mowa w pkt. V 1 g-i  należy złożyć zaświadczenie właściwego organu 	sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 	osoby, 	której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,                 	10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych terminach.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych                            w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: W przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki cywilnej, ww. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego powinno być wystawione imiennie na rzecz każdego ze wspólników spółki cywilnej, a w przypadku gdy spółka cywilna posiada podmiotowość prawno-podatkową w zakresie podatku VAT, ww. zaświadczenie powinno być ponadto wystawione odrębnie na rzecz spółki cywilnej. Zasady powyższe mają zastosowanie również do zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

4.  	Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, z wyłączeniem sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. 	Jeżeli Wykonawca przedkłada dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek  dołączenia tłumaczenia dokumentu na język polski.

6. 	 Brak jakiegokolwiek z  dokumentów wymaganych w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

7. 	Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia              i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8. 	Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjasnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.

VI. 	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Korespondencję do zamawiającego należy kierować na adres podany na wstępie.

- Zapytania odnośnie udzielenia wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być kierowane ze strony wykonawców, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu jego składania, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający zobowiązany jest udzielić informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż w terminie określonym w punkcie 2.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniana źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej http://dabie.nowoczesnagmina.pl.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://dabie.nowoczesnagmina.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

- Karol Bugała – siedziba Zamawiającego, pok. nr 2,  w godz: 800-1500   tel. 63 2628286,                 63 2710073

VII.  Wymagania dotyczące wadium:

Na podstawie art. 45 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia wadium.

VIII. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

## 1. Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia;

    - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

    - Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

    - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny oraz podpisana przez osoby(ę ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

    - Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty;

    - Oferta powinna zostać złożona na kolejno ponumerowanych stronach;

    - Ofertę pod rygorem nieważności składa się w języku polskim;

    - cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie, z zastrzeżeniem że jeżeli nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie;

    - oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę;

    - podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem winny złożyć osoby umocowane do reprezentowania firmy Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym lub ewidencyjnym, pod imienną pieczątką Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;

    - w przypadku, gdy za Wykonawcę występuje pełnomocnik do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do reprezentowania mocodawcy, które powinno być złożone  w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

    - dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, pod rygorem nieuwzględnienia ich treści w toku czynności postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

    - w przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu oznaczonym napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert;

    - przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

2. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z  załączonym kosztorysem ofertowym;

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami pkt V SIWZ;

- zaparafowany wzór umowy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ;

- pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla wykonawcy umocowanego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wyłącznie w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;

- pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy (mocodawcy), o ile umocowanie tej osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownych dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych - wyłącznie w przypadku kiedy wykonawca umocuje do występowania w postępowaniu w swoim imieniu pełnomocnika

f)	 	   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  	 	       	   Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   	   działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż przedstawiana 	   wartość przedmiotowego zamówienia.

3.	Opakowanie oferty

Koperta winna być oznaczona:

Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Oferta dotycząca przetargu nieograniczonego na:

„Wymiana kotła c.o w Budynku Strażnicy OSP w miejscowości Dąbie, ul. 3-go Maja 4”

- Nie otwierać przed dniem  04.06.2013r. godz. 10:00

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. 	Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Dąbiu,                       Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie /sekretariat/ - w godzinach  od 800 do 1500  w  terminie                 do 04.06.2013r. godz.  09:45.

2.  	  Wykonawca może, przed  upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać     	  	  ofertę.

3. 	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego  na wniesienie protestu.

4.   	Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

5.   	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.06.2013r.  o godz. 10:00                                                                               w sali nr 3b – w siedzibie Zamawiającego.

6.   	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

7.  	 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące   ceny.

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu oferty                                                                   (zał. nr 1 do siwz) – brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Podana cena jest ceną ryczałtową.

Oferent określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie  ofertowym. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu  robót.

Cena oferty winna zawierać wszystkie nakłady wynikające z realizacji prac jak również pozostałe nakłady niezbędne do wykonania robót:

- podatek od towarów i usług

XII.  Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.

1.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium:

Cena ofertowa – 100%

2.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów zgodnie ze wzorem:

Cn

Pc  =   ---------------- x 100

Cb

Pc – otrzymane punkty

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

3.  	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 	względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 	złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

4.  		Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 	zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy.

1.  		Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 	stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 				nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 			oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 			ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 			sposób.

3.  		Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 	terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została 	złożona tylko jedna oferta.

4. 		Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  	Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 	przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 	ust. 1 Pzp.

XIV. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

1.			Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                                         	w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli 	wystąpią następujące okoliczności:

a)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

b)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

2.	Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) 	pieniądzu,

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) 	gwarancjach bankowych,

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbiu: BS Witkowo oddział Dąbie, nr konta: 04 8538 1012 0200 0680 2000 0015.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

XVI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa                                   w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XVII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX.  Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

Termin płatności za wykonanie zadania – 30 dni od daty przedłożenia faktury końcowej.

XX.  Wzór umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do  podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XXI. Postępowanie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale                                         VI Prawa Zamówień Publicznych - Środki Ochrony Prawnej.

XXII. 	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII.  Załącznikami do SIWZ są:

a. 	Załącznik nr 1 -  wzór dokumentu „Formularz oferty“

b. 	Załącznik nr 2 - wzór dokumentu Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1

c.	Załącznik nr 3  - wzór dokumentu Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki udziału                          w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

d. 	Załącznik nr 4 - wzór dokumentu ,,Wykaz wykonanych robót“ – oświadczenie

e. 		Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

f.   	Załącznik nr 6 – zaparafowany projekt umowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………								………………………..

pieczęć Wykonawcy		             					  (miejscowość, data)

## FORMULARZ    OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

REGON…………………………………………………………………………………………………………..

NIP………………………………………………………………………………………………………………..

Tel/fax…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail……………………………………………………………………………………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Wymiana kotła c.o w Budynku Strażnicy OSP w miejscowości Dąbie, ul. 3-go Maja 4”

1. 	Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena oferty   …………………………………  zł  netto

Podatek VAT…………………………………   zł

Ogółem  …………………………………. zł brutto

(Słownie:.........................................................................................................................zł brutto)

2. 	Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

3. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

4. 	Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami, za wyjątkiem robót

podanych niżej, które zamierzamy zlecić podwykonawcom  / wykaz /

. ... ...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. 		Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym                                                           w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. 		W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy                                             w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. 	Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszym przetargiem.

8. 	Termin płatności faktury wynosić będzie 30  dni od daty otrzymania faktury końcowej

przez Zamawiającego.

9. 	Załącznikami do niniejszej oferty są:

a/ dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................................................................

............................                                                       /podpis Wykonawcy lub jego

(miejscowość i data)				upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………..

### (pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych                         (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

……………………………………….          							miejscowość i data																										………………………………………………………………………..

/ podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego 								przedstawiciela/

### …………………………………………				                    Załącznik nr 3 do SIWZ

### (pieczęć Wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

/zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy  prawo zamówień publicznych./

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.  	Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonania działalności lub czynności                w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. 	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. 	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................................

/miejscowość, data /                                                 		      																							     										            …………………………………………….

/ podpis Wykonawcy lub jego

upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

# Wykaz wykonanych robót

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

,,Wymiana kotła c.o w Budynku Strażnicy OSP w miejscowości Dąbie, ul. 3-go Maja 4”

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy następujące roboty budowlane (minimum jedna), rodzajowo tożsama  oraz o wartości nie niższej niż przedmiot zamówienia

| Rodzaj robót | Wartość robót | Miejsce realizacji | Okres realizacji | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* w razie konieczności dodać wiersz

Do wykazu załączam dokumenty określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

.........................., dnia .................... 		                    ....................................................

/podpis Wykonawcy

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.)

MY, NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.)*

- Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.)*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku większej liczby podmiotów  listę należy rozwinąć o dodatkowe pozycje lub załączyć na odrębnym dokumencie):

1) …................................................................................................................................

2) …................................................................................................................................

3) …...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

...................................................................

.............................. dnia ..................... 2013 roku                                 (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

### UMOWA  Nr IDZP.271- 5/2013

W dniu …………………….. r.  pomiędzy Gminą Dąbie

z siedzibą w Dąbiu przy Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

NIP 666-20-18-485 REGON 311019071

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Zbigniew Mielczarek – Burmistrz Miasta Dąbie

a firmą

……………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

NIP………………………….REGON…………………………………

którą reprezentuje:

……………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

1

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr IDZP.271-5/2013. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

,,Wymiana kotła c.o w Budynku Strażnicy OSP w miejscowości Dąbie, ul. 3-go Maja 4”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa,
przedmiary robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami  oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2

- Wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

ogółem :
       cena ryczałtowa brutto : ………………………………zł
       słownie: …………………………………………………………………………..

cena ryczałtowa netto: ………………………………. zł
        słownie: ………………………………………………………………………….
        Podatek VAT 23%   …………………………………. zł

- Kwoty określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się 
do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

3

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30-dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone 
w  10 umowy.

3.	 Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 	Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

4

Termin wykonania robót – 31.07.2013 r.

( 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac budowy w dniu podpisania umowy.

( 6

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: …………………………………………………., tel. ………………….. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

2.  Kierownikiem budowy będzie: …………………………………. , tel. …………….. ………..

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu

budowy.

( 7

Odbiór wykonanych robót dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

8

Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia ostatecznego odbioru robót.

9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

( 10

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w § 9.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu określonego w umowie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.    		Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w § 9.

3.  		Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

4.  	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  oferty brutto, co stanowi kwotę: …………………….……… zł słownie: ………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………………….

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót wraz z odsetkami. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji wraz z odsetkami.

4.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością  Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego

z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr z 2010 r.Nr 113 poz.759.) oraz ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego     i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA